询价采购公告

| 采购项目名称 | 半导体激光治疗机(红蓝光) | 采购项目编号 | 邻中医采购[2018]1号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 询价采购 | 行政区划 | 四川广安 |
| 公告类型 | 网上公告 | 公告发布时间 | 2018年1 月22 日 |
| 采购人 | 邻水县中医医院 | 更正公告 |  |
| 采购机构名称 | 邻水县中医医院 | 项目包个数 | 1 |
| 各包描述 | 详见招标文件 |  |  |
| 供应商参加询价应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （二）具有生产或经营与招标项目相关的供应商； （三）参加本次政府采购活动前三年内无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录。 |  |  |
| 询价文件发售方式 | 现场报名领取 |  |  |
| 询价文件发售起止时间 | 即日起至2018年 1 月 29 日17:30 |  |  |
| 询价文件售价 | 人民币 / 元/份 |  |  |
| 询价文件发售地点 | 邻水县中医医院后勤保障科 |  |  |
| 供应商报名时间 | 即日起至2018年 1 月 29 日17:30 |  |  |
| 供应商报名地点 | 邻水县中医医院后勤保障科 |  |  |
| 供应商报名方式 | 凡有意参加投标者，请于 2018年1 月 22 日8时30分（北京时间，下同）至2017年 1 月29 日17时30分，到邻水县中医医院后勤保障科报名并领取招标文件，招标人不提供其他任何招标文件获取方式。 投标资格不能转让。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。 |  |  |
| 供应商递交响应文件时间 | 2018年2 月9日 15 时 0 分前（北京时间） |  |  |
| 供应商递交响应文件地点 | 邻水县中医医院门诊综合楼5楼会议室 |  |  |
| 供应商递交响应文件联系人及联系方式 | 联系人： 联系电话： |  |  |
| 供应商接受资格审查时间 | 2018年 2 月9日 15 时0 分前（北京时间） |  |  |
| 供应商接受资格审查地点 | 邻水县中医医院门诊综合楼5楼会议室 |  |  |
| 供应商接受资格审查联系人及联系方式 |  |  |  |
| 供应商参加询价时间 | 2018年 2 月 9 日15时0分前（北京时间） |  |  |
| 供应商参加询价地点 | 邻水县中医医院门诊综合楼5楼会议室 |  |  |
| 供应商参加询价联系人及联系方式 |  |  |  |
| 供应商交纳询价保证金的金额和缴纳方式 | 人民币2000 元。现场缴纳（详见招标文件） |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 邻水县中医医院 |  |  |
| 采购单位机构地址和联系方式 | 报名联系人： 袁老师 联系电话：0826-3239504 招标文件联系人： 陈老师 联系电话：0826-3239504 评审结果咨询人： 何老师 联系电话：0826-3237166 质疑事项联系人： 邱老师 联系电话：0826-3220420 保证金退还联系人：陆老师 联系电话：0826-3221423 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 邻水县中医医院： 陈老师 联系电话：0826-3239504 |  |  |

招标编号：邻中医交易采购[2018] 1 号

邻水县中医医院半导体激光治疗机

(红蓝光)等采购项目

询

价

采

购

| 邻水县中医医院 | 印制 |
| --- | --- |

二O一八年 一 月

第一部分　采购邀请函

邻水县中医医院，拟对半导体激光治疗机(红蓝光)、多功能微波治疗仪进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购编号：邻中医交易采购[2018] 1  号

二、采购项目：采购项目：半导体激光治疗机(红蓝光治疗仪)、多功能微波治疗仪

三、最高限价：9.8万元。

四、投标人资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有生产或经营与招标项目相关的供应商；

（三）参加本次政府采购活动前三年内无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录。

五、完成时间及地点：签订合同之日起30日内交货到采购单位指定地点并完成安装调试。

六、验收及付款方式：货物送到采购人指定地点后，安装、调试、培训完成，经采购人验收合格(采购人对所交产品依照询价文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，质量达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收)，在交付使用并运行正常后，支付合同金额的90%；剩余10%作为质保金，运行正常1年后无质量问题无息付清（中标供应商必须开具有效的正式发票）。

七、招标文件的发售时间、地点：

凡有意参加投标者，请于 2018年 1 月 22 日8时30分（北京时间，下同）至2018年 1 月 29日17时30分，到邻水县中医医院后勤保障科报名并领取投标文件，招标人不提供其他任何招标文件获取方式。

投标资格不能转让。报名获取招标文件的依据，以邻水县中医医院后勤保障科发出的招标文件为准。未按照本项规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝。

联系方式：

报名联系人：      袁老师    联系电话： 0826-3239504

招标文件联系人：  陈老师    联系电话： 0826-3239504

评审结果咨询人：  何老师    联系电话： 0826-3237166

质疑事项联系人:   邱老师    联系电话：0826-3220420

保证金退还联系人：陆老师    联系电话：0826-3221423

八、本次采购不接受联合体投标,中标后不得转包。

九、投标文件的递交、开标时间及地点：本次招标不提前接收投标文件，统一在投标当日（14:30-15:00）现场接收（逾期恕不接受），即2018年 2 月 9 日15时00分在邻水县中医医院门诊楼五楼会议室本项目投标且开标，递交标书的同时须出示投标人针对本项目的授权委托书（递交人为法人的出示法人身份证明）（盖鲜章）、身份证复印件（盖鲜章）)，否则不予签到和接收投标文件。

十、报名时供应商需提供以下证件：

（1）企业营业执照副本原件；

（2）法人授权委托书原件；

（3）委托代理人身份证原件；

邻水县中医医院

2018年 1 月

第二部分 项目内容及要求

一、项目清单：1.半导体激光治疗机(红蓝光)一台、

2.多功微波治疗仪一台。

二、技术参数及要求

半导体激光治疗机（红蓝光）技术参数

1.按运行模式分类：连续运行，间歇加载。

2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。

3.治疗机的输入功率:200VA。

4 光束模式：多模。

5.治疗头数量：2个

6.治疗头一激光波长：808nm±10nm。

7.治疗头一激光数量： 808nm激光器1支 640nm辅助激光6支

8.治疗头一激光器额定输出功率：100mW。

9 激光输出功率不稳定度：应优于±10%。

10 激光输出功率复现性：应优于±10%。

11.治疗头二LED 发光二极管波长：410nm和640nm。

*12.治疗头二LED 发光二极管数量：1470支

*13.治疗头二输出功率：每支 LED 发光二极的输出功率 Pc 应不小于 1mW（不小于1470*1mw）。

14.操作系统：8寸液晶触摸显示屏

15. 软件名称：半导体激光治疗机嵌入式软件组件 发布版本：JLT-BDT-01

*16. 电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。

微波治疗机

(立式标准型)

1、微波频率：2450MHZ±50MHZ；

2、微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W。

3、治疗时间：治疗为：0～99秒，理疗为：0～30分。

4、控制方式：自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位。

5、显示方式：数码显示。

6、工作方式：连续波方式。

7、辐射器：特殊工艺处理的辐射器，不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。

8、磁控管：进口磁控管。

9、外壳泄漏：≤0.5 mW/cm2 。

10、无用辐射：≤0.5 mW/cm2。

11、自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。

*12、主机采用一体化豪华型推车机柜。

*13、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。适用范围以注册证为准。

14、标准配置：

主机1台、电源线1根、输出馈线1副、脚踏控制器1套、治疗辐射器1套、

￠160圆形理疗照射器1个、理疗照射器支架1套（全金属液压设计）。

三、项目要求

1、质量要求：

符合招标要求的全新正品设备，达到国家现行技术标准及招标文件规定的规格要求。

2、售后服务要求：

（1）在川、渝两地范围内具有固定的经营场所或定点服务机构(提供营业执照复印件盖鲜章制作在投标文件内）

（2）质保期：整体质保1年，产品及配套产品实行终身维修，并提供售后服务承诺。

（3）质保期内，供应商接到用户电话或其他形式的保修服务要求，应在4小时内做出回应，24小时内上门服务，两天内修复，免费更换损坏部件。

（4）质保期内，同一商品，同一质量问题，在连续二次维修后仍无法正常使用，中标供应商必须接受采购单位退货或更换同品牌、同型号、同质量的新设备。

（5）超过质保期后，中标供应商须长期上门维修并只收材料成本费，其它费用由供货方自理。

第三部分  采购须知

一、投标文件组成

1、报价书；

2、投标函；

3、投标人资格证明材料；

4、技术参数要求响应偏离表；

5、项目要求应答表；

6、投标人的基本情况表及项目实施方案等；

7、招标文件规定和投标人认为需要提供的其他文件和资料。

二、投标人资格证明材料

1、投标人需提供项目生产许可证或相关的营业执照副本复印件（加盖单位鲜章）；

2、税务登记证复印件（加盖单位鲜章）；

3、组织机构代码证复印件（加盖单位鲜章）；

4、非法人代表需提供法定代表人授权委托书原件（加盖单位鲜章）；

5、法定代表人和投标代表身份证明复印件（加盖单位鲜章）；

6、投标保证金缴纳凭证复印件（加盖单位鲜章）；

7、承诺函原件；

注：1、营业执照、组织机构代码和税务登记三证合一的，提供三证合一的证照复印件；

3、以上所列资料及报价书须全部装入投标文件中，经评审，缺失的、无效的及未按招标文件要求提供的一律作无效投标处理。

三、投标文件的签署及规定

1、投标文件应准备正本1份，副本2份。在每一份投标文件上要注明、“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、投标文件正本和副本须用A4纸打印或复印并胶装订成册，投标文件的封面由投标人的法人代表或法人授权代表签字和加盖公章。

3、投标文件正本和副本应分别封装于两个密封袋内，在密封袋上注明、“正本”或“副本”字样，同时密封袋上还须注明采购编号、采购项目名称、投标人名称、年月日和投标人的法人代表或法人授权代表亲自签署。密封袋的密封处须加盖投标人公章。投标文件部分格式详见附件，其余格式自拟。

四、投标保证金及履约保证金

（一）投标保证金

金额：人民币 2000  元。

投标保证金缴纳截止时间：2018年 2 月  9 日15：00，在递交投标文件前，以现场缴纳现金方式缴纳投标保证金并获取缴费凭据，采用其他方式缴纳的投标保证金无效。未按照本项规定的方式、时限缴纳保证金的，视为保证金缴纳无效。

(二)投标保证金、履约保证金退还

1、本采购项目经公布评审结果后，未获取中标资格的投标商持缴纳的投标保证金凭据到财务科退还投标保证金(不计息)，获得中标资格的投标商，可持中标通知和投标保证金凭据将投标保证金转为履约保证金。

(三)履约保证金在合同履行完后，凭采购人对本项目合同履行完成证明和履约保证金凭证原件在5个工作日内（不计息）退还。

有下列情形之一的，投标保证金、履约保证金不予退还：

1、投标商在有效期内撤回响应文件的；

2、投标商在采购活动中有违法、违纪行为的；

3、成交投标商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

4、成交投标商未按招标文件要求内容、时限履行合同相关事宜的。

5、招标文件规定的其他情形。

五、定标原则和方法

1、评审工作由招标人负责组织，具体评审事务由招标人依法组建的评审委员会负责。评审委员会的组成由采购单位相关专业人员组成。

2、公开、公平、公正；

3、本次采购项目按最低评标价法进行评审。即在完全实质性满足招标文件所有条件下，依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的前三名投标人作为中标候选供应商的评定方法。若最低有效报价相同，由评审委员会组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

4、确定中标供应商办法：采购人应当在评审结束后5个工作日内确认。

采购人应当在5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

六、开标报价若出现下列情况，评标时按以下原则处理：

1、报价书中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

七、投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

1、未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定和要求密封、装订、签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

4、未按照招标文件规定的格式要求编制的；

5、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、报价超出最高限价的；

7、采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

8、招标文件规定的其他无效投标情形。

八、废标的情形：

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

九、投标有效期

1、投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

2、特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

十、中标通知书

1、中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

2、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

4、中标通知书的领取

中标公告在邻水县中医医院网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件和履约保证金缴纳凭证，到邻水县中医医院后勤保障科领取中标通知书。

联系人：袁老师

联系电话：0826-3239504

十一、合同签订：中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

十二、其他规定：

1、成交供应商参加此次招投标活动，截止成交候选时近3年内无行贿犯罪记录，否则取消其中标资格。

2、成交候选人在成交候选期间应当提交单位组织机构代码证和企业营业执照、法定代表人和投标代理人身份证复印件（加盖单位鲜章），以便招标人向检察机关查询是否有行贿犯罪记录。

3、如果成交候选人因此被取消中标资格，则由该项目排名第二的供应商作为成交候选人。经招标人查询无行贿犯罪记录的，确定该供应商为中标人；若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，则以排名第一的供应商报价做为最终成交价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。

附件：

项目

投

标

文

件

采购文件编号：

投标人名称：（盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字）

年   月   日

投标函

邻水县中医医院：

1、我公司认真阅读并充分理解了贵单位邻中医交易采购[2018]

号招标文件，决定参加投标报价。

2、我公司报价总额为人民币大写：         元（￥：     元）。

3、一旦我公司中标，我公司将严格履行招标规定的责任和义务，保证按招标文件的各项规定、投标文件承诺完成本项目，并交付验收。

4、我公司同意按招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币　　元（大写：　　　　　　）的投标保证金，并承诺：如有违约，不要求邻水县中医医院退还投标保证金。

5、我公司完全理解并接受招标文件所提出的付款方式。

6、我公司为本项目提供的投标文件一式三份，其中正本1份，副本2份。

7、我方愿意提供贵贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8、我方承诺本次投标文件有效期为开标后    天。

9、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

报价书

邻水县中医医院：

我方完全愿意参加   （项目名称、编号）   的投标报价，承诺以下全部实质性响应招标所有要求。报价及承诺如下：

一、报价一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 投标产品品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物、人工费、运输费及上下车、安装调试、保险、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2、以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标处理。

二、投标报价单位：（盖章）

法人代表或法人授权代表人（签字）：

年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加投标投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的

(姓名)为我公司代理人，参加   （项目名称、编号）  的投标。代理人在参与投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

投标人名称：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

法人授权代表：(签字)

日    期：     年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

- 日   期:

## 技术参数要求响应偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求技术参数及指标 | 投标响应 | 正偏离、负偏离、无偏离 | 偏离对货物性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中填写投标文件中与招标文件要求的偏离情况（包括正偏离、无偏离和负偏离），投标人在投标文件中应根据招标文件要求对技术规格及指标响应情况逐项进行应答。

2、此表可以相同格式进行扩展。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

投标日期:

## 项目要求应答表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商应根据本招标文件第二部分中的项目要求据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 承诺函

邻水县中医医院：

本公司作为参加本次采购活动投标的供应商，郑重承诺具备以下条件：

- 在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，具有独立承担民事责任的能力；

- 具有生产或经营与招标项目相关的资格，有专业的技术服务能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加本次采购活动投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录；

（七）如我公司中标，我公司将在本项目结果公告后上网后5个工作日内来贵单位领取中标通知书，并在规定时间内与采购人签订合同。我公司若未按本条承诺的时间履行，我公司愿意承担由此带来的不诚信后果，贵单位可以不退还我公司在本项目的投标保证金。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。