采购项目编号：邻中医[2021]009号

邻水县中医医院

心肺复苏模拟人等教学仪器

采购项目

询

价

通

知

书

中国·四川（邻水）

邻水县中医医院

印制

2021年7月

# 第一章  询价邀请

邻水县中医医院拟对“邻水县中医医院心肺复苏模拟人等教学仪器采购项目”采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的报价。

一、项目基本情况

项目编号：邻中医【2021】009号

项目名称：邻水县中医医院心肺复苏模拟人等教学仪器

预算金额：37500元

最高限价：37500元

评标方法：最低价评标法

- 二、采购需求：详见附件（询价通知书）

- 三、供应商邀请方式

- 本次询价邀请在邻水县中医医院官网（http://www.lsxzyyy.com/)以公告形式发布。

- 四、应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目的特定资格要求：具有生产或经营与本项目相关的供应商。

五、禁止参加本次采购活动的供应商

凡被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单中的供应商，视为存在不良信用记录，拒绝参加本项目的采购活动。

六、获取询价通知书时间、地点和方式

1.时间：2021年7月26日8:30至7月29日17:30时（北京时间，法定节假日除外）获取。

2.地点：邻水县中医医院官网。

3.方式：凡有意参加询价者，登录邻水县中医医院官网（网址：http://www.lsxzyyy.com/),点击“通知公告”获取询价通知书。

七、报名时间、地点和方式

1.时间：2021年7月26日8:30至7月29日17:30时（北京时间，法定节假日除外）报名。

2.地点：邻水县中医医院门诊部7楼采购办

3.方式：经办人为法人的需提供单位营业执照副本复印件、介绍信原件、法人身份证复印件；经办人为委托人的需提供法定代表人授权书、单位营业执照副本复印件、介绍信原件、法人和本人身份证复印件。

注：报名时提供的资料需加盖单位鲜章，其真实性由参选单位自行负责。未按照本项目规定的方式、时限报名获取询价通知书的供应商，其响应将被拒绝。

八、递交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.递交响应文件截止时间：2021年7月 30日15:30时（北京时间），响应文件接收时间：2021年7月30日15：00-15：30时（北京时间）。

2.递交响应文件地点（响应文件开启地点）：邻水县中医医院门诊部5楼会议室。

注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交响应文件地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

3.响应文件开启时间：2021年7月30日15：30时（北京时间）

九、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日。

十、联系方式

采购人：邻水县中医医院

地  址：邻水县鼎屏镇瑞彩路4号

联系人：邱老师   联系电话：18782625685

# 第二章  询价须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商方式 | 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：37500元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：37500万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在60分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 7 | 成交通知书领取 | 成交公告在邻水到中医医院官网上公告2日后，请成交供应商到邻水县中医医院门诊部7楼采购办领取中标通知书。 联系人：邱老师 联系电话：18782625685 |

## 二 、响应文件

### 一、响应文件的组成（实质性要求）

1.供应商应按照询价通知书的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件、报价部分及提供电子文档一份（电子文档采用U盘制作）。资格性响应文件和其他响应文件合并装订成册，报价部分和电子文档单独密封包装。

2.响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

4.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

### 二、计量单位（实质性要求）

除询价通知书中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

三、报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币。

四、响应文件的递交

1.供应商应在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

2.本次采购不接收邮寄的响应文件。

五、响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改

1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字

存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准， 但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经 供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

4. 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 第三章  供应商资格条件要求与应提供的相关证明材料

一、投标人若为企业法人：提供统一社会信用代码营业执照或“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；若为事业法人：提供统一社会信用代码法人登记证书或“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件。

二、法定代表人参加投标时提供法定代表人身份证明和身份证复印件；非法定代表人参加投标时提供法定代表人授权书和“法定代表人与被授权代表”身份证复印件；参与投标的人员身份证原件须随身携带备查。

三、承诺函（详见第五章响应文件格式）。

四、基本账户开户许可证复印件或开户行出具的基本账户开户信息（加盖银行章）复印件。

五、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1、供应商提供近二年度经审计的财务报告复印件或公司内部财务报表(至少包括:资产负债表、利润表、现金流量表)，供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足 1 年的，可提供在市场监管部门备案公司章程（复印件盖鲜章）。

2、提供具有良好的商业信誉承诺函原件（格式自拟）。

六、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、提供供应商本年茺以来任意3个月的纳税证明复印件或提供具有依法

纳税的良好记录的承诺函（如提供承诺函，格式自拟）。

七、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（提供承诺函） 。

八、提供招标文件公告之日至响应文件递交截止之日前国家企业信用信

息公示系统(www.gsxt.gov.cn)完整的企业信用信息公示报告复印件（以“发送报告”内容为准）。

## 备注：1.以上要求投标人提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章并密封好。

## 2.以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

- 第四章  采购项目技术参数要求

一、项目概述

根据广安市中医管理局关于印发《2020年广安市中医全科医生转岗培训实施方案》的要求，我院承担邻水县中医类别全科医生临床培训任务需够买一批心肺复苏模拟人等教学仪器。

- 二、项目清单及技术参数要求

（一）项目清单

| 项目名称 | 需求参数配置 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏模拟人 | 详见技术参数要求 | 1 | 13000 | 13000 |
| 心肺复苏模拟人 | 详见技术参数要求 | 3 | 4000 | 12000 |
| 电子人体气管插管训练模型 | 详见技术参数要求 | 1 | 4000 | 4000 |
| 高级多功能气道管理模型 | 详见技术参数要求 | 1 | 8500 | 8500 |

（二）技术参数要求

1.心肺复苏模拟人

高级自动电脑心肺复苏模拟人（高级型1个）

（1）执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准

（2）模拟生命体征：

初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

（3）可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。

方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。

方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。

（4）加强急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

（5）触觉感应：

模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

（6）显示屏功能：

显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

（7）语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

按压深度过少时，条形码为黄色。

按压深度合适时，条形码为绿色。

条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

吹气量过少时，条形码为黄色。

吹气量合适时，条形码为绿色。

吹气量过大时，条形码为红色。

当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

（8）可设定操作时间，以秒为单位。作时间最长可设置为9：59。

（9）操作频率：100-120次/分以上。

（10）电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

（11）打印机功能：

（12）可选择操作时打印操作数据。

（13）可选择操作结束后打印操作过程。

（14）成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

（15）遥控器功能： 包含以下三大板块功能

急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

（16）可以通过手持平板电脑终端扫描模拟人,自动加载教学资源病例特征。自动载入模型技能考试注意点解析和实战操作指导视频。

（17）可以通过手持平板电脑终端扫描模拟人,自动获得五个经典的心肺复苏实战病例（心跳骤停、触电、溺水、中毒、车祸多发伤）。

18、可以通过手持平板电脑终端扫描模拟人，自动获得使用说明与维护保养手册。

高级心肺复苏训练模拟人（普通型3个）

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

CPR模拟人功能：

■ 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观;
■ 模拟生命体征：

·瞳孔反应：模拟人瞳孔由一只散大与一只缩小瞳孔组成，以便于比较认识。

·颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

■ 心肺复苏（CPR）标准操作训练，满足培训的需求。

■   进行人工呼吸和心外按压。可进行气道开放，气道灯变绿。
CPR显示屏功能：

■ 显示面板可实时显示气道开放状态，按压部位是否正确；吹气量和按压深度是否在正确范围。

■ 操作全程出现错误有提示音，CPR过程中有节拍音提示。

■ 心外按压时电子监测按压部位。

■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml 。

·吹气量过少、合适、过大时，指示灯分别显示为黄色、绿色、红色。

■ 条形码显示按压深度：正确的按压深度5cm以上,不超过6cm。

·按压深度过少、适合，指示灯分别显示为黄色、绿色。

■ 操作频率：100-120次/分，以“嘀”声为标志。

■ 操作周期：30次有效的按压后2次有效的吹气，5个周期。

■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳定后输出电源6V；或采用4节1号电池直流电源。

2.电子人体气管插管训练模型

标准的人体解剖结构,活动的下颏和颈关节,舌有弹性能下压,会厌能随舌根部活动,可指示环甲膜穿刺部位。

气管插管训练时,显示器上指示灯提示,操作正确,有电子显示及奏乐功能;供气使双肺膨胀，错误操作插入食道电子显示报警。供气使胃膨胀。操作过程压迫牙齿有受压警报。"双侧瞳孔散大缩小对比。

3.高级多功能气道管理模型

精确的头颈部解剖特征，可触及迷你的劲动脉搏动,可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。

模拟气道可以插入喉罩和复合插管。

提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。

检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀;如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀，人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。

·可经口气管、咽、食管插管。

三、合同内容条款要求

1.完成时间：合同签订之日起30日内。

2.完成地点：邻水县中医医院。

3.验收程序及标准：严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》 (川财采（2021) 275号）的要求进行验收。

4.付款方式：项目完成并验收合格后，支付合同总价的95%，剩余的5%作为质保金，质保期一年满后，双方无其他争议，一次性无息支付。

- 第五章  响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县中医医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 承诺函

邻水县中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）营业执照经营范围包含：生产或销售服装类。

二、如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、在参加政府采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为。如有，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我单位承诺若有被纳入法院、市场监督部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，将在响应文件中全面如实反映。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

十、如我公司中标，将在本项目结果公告上网后5个工作日内来贵中心领取中标通知书，并在规定时间内与采购人签订合同。我公司若未按本条承诺的时间履行，我公司愿意纳入不诚信记录，贵中心可以不退还我公司在本项目的投标保证金。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料投标或谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价部分

（一）投标报价承诺

邻水县中医医院：

本公司作为“     （项目名称）       ” 编号         采购项目的投标人，郑重承诺：

1、我公司的报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2、我公司提供的每种货物只有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

3、在本次投标之前一周年内，我公司本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

- （二）开标一览表

采购项目编号：

| - 序号 | - 采购货物名称 | - 品牌及规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 是否属于进口产品 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，其总价即为履行合同的固定价格。货物、运输、装卸、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价。

2、“开标一览表”须加盖投标人公章，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

3、“开标一览表”应按要求单独封装递交。

4、以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标。

投标人名称（并盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

- （三）分项报价明细表

采购项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否为进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各分项报价合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。如产品为政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单内的也请在备注栏注明。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 第六章  合同事项

（一）签订合同

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购

合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

2. 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

3.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

4.成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

（二）合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责

（三）补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

（四）履约保证金

1.成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

2.如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交

（五）履行合同

1. 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理

（六）验收

1.本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

2. 验收结果合格的，成交供应商凭验收表到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

（七）资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金采取授权支付，支付程序为：以实际供货量据实结算；合同签订生效后，且货物交付采购人验收合格后，6 个月内支付合同金额 95%，剩余 5%作为质保金，质保期满后一次性支付（无息）。