# 邻水县中医医院

## 新院区机房设备采购项目清单

项目清单内容（包括但不限于以下清单内容。所提供的产品和集成效果均应达到B级机房标准）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 序号 | 设备及材料名称 | 数量 | 单位 |
| 微模块数据中心 | 1 | 模块化UPS主机 | 2 | 台 |
| 2 | 一体化列头配电柜 | 2 | 台 |
| 3 | 行级精密空调 | 2 | 台 |
| 4 | 行级精密空调 | 1 | 台 |
| 5 | IT机柜 | 19 | 台 |
| 6 | 密封通道组件 | 1 | 套 |
| 7 | 微模块监控系统 | 1 | 台 |
| 8 | 行级空调辅料 | 3 | 套 |
| 9 | 微模块内成套电缆 | 1 | 套 |
| 10 | 蓄电池 | 80 | 节 |
| 11 | 电池架 | 2 | 套 |
| 12 | 电池开关箱 | 2 | 套 |
| 13 | 直流电缆 | 1 | 项 |
| 14 | 房间级精密空调 | 1 | 台 |
| 云平台设备（服务器及存储） | 1 | 私有云系统平台 | 1 | 套 |
| 2 | 云平台基础设备 | 8 | 套 |
| 3 | 交换机 | 4 | 台 |
| 4 | 存储系统 | 1 | 套 |
| 动力环境监控系统 | 1 | 配电柜监测模块 | 4 | 台 |
| 2 | UPS电源监测模块 | 2 | 台 |
| 3 | 蓄电池监测 | 80 | 只 |
| 4 | 漏水检测 | 1 | 项 |
| 5 | 消防监测 | 1 | 项 |
| 6 | 红外入侵监测 | 1 | 项 |
| 7 | 新风监测 | 1 | 项 |
| 8 | 空气洁净度监测 | 1 | 项 |
| 9 | 门禁监测 | 1 | 项 |
| 10 | 视频监测 | 1 | 项 |
| 11 | 微模块数据中心监测 | 1 | 套 |
| 12 | 动力环境监控主机 | 1 | 台 |
| 13 | 机房环境监控管理软件 | 1 | 套 |
| 新排风系统 | 1 | 新风机 | 1 | 台 |
| 2 | 中效过滤器 | 2 | 块 |
| 3 | 高效过滤器 | 2 | 块 |
| 4 | 防火阀 | 1 | 台 |
| 5 | 外墙百叶风口 | 1 | 个 |
| 6 | 风管制作 | 17 | m² |
| 7 | 单摆风口 | 3 | 个 |
| 8 | 排风机 | 1 | 个 |
| 9 | 控制箱 | 1 | 台 |
| 10 | 防火阀 | 1 | 个 |
| 11 | 外墙百叶风口 | 1 | 个 |
| 12 | 风管制作 | 15 | m² |
| 13 | 单摆风口 | 3 | 个 |
| 14 | 封堵及安装材料 | 1 | 项 |
| 气体消防 | 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 7 | 只 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 7 | 只 |
| 3 | 底座 | 14 | 只 |
| 4 | 手持编码器 | 1 | 个 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 2 | 只 |
| 6 | 底座成品 | 2 | 只 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 2 | 只 |
| 8 | 气体释放警报器 | 2 | 只 |
| 9 | 火灾报警控制器（联动型）/气体灭火控制器 | 1 | 台 |
| 10 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 4 | 台 |
| 11 | 自动泄压口 | 2 | 台 |
| 12 | 七氟丙烷灭火剂 | 350 | kg |
| 13 | 镀锌电线管 | 140 | 米 |
| 14 | 多股铜芯阻燃线 | 600 | 米 |
| 供配电及其它 | 1 | ATS动力配电柜 | 1 | 台 |
| 2 | A、B路配电柜 | 2 | 台 |
| 3 | UPS配电输出柜 | 2 | 台 |
| 4 | 铜芯电缆 | 40 | 米 |
| 5 | 接地铜排 | 200 | 米 |
| 6 | 绝缘支柱 | 200 | 个 |
| 7 | 局部等电位接地箱 | 3 | 个 |
| 8 | 接地引入电缆 | 170 | 米 |
| 9 | 接地连接线 | 200 | 米 |
| 10 | 接地连接线 | 200 | 米 |
| 11 | 硫酸钙抗静电活动地板 | 79 | m2 |
| 12 | 全钢防静电地板 | 115 | m2 |
| 13 | 柜式空调 | 1 | 台 |
| 14 | 机柜 | 10 | 个 |
| 15 | 机柜PDU | 10 | 个 |
| 16 | 工业连接器 | 10 | 套 |
| 17 | UPS电源输入输出电缆 | 30 | 米 |
| 18 | 空调电力电缆 | 40 | 米 |
| 19 | 镀锌电线管 | 400 | 米 |
| 20 | 强电桥架 | 100 | 米 |
| 21 | 强电桥架 | 100 | 米 |
| 22 | UPS主机 | 1 | 套 |
| 23 | 蓄电池 | 40 | 个 |
| 24 | 电池柜 | 2 | 台 |
| 25 | 项目集成服务 | 1 | 项 |